## FC-103
[7 empty] | www.eleris.ru | elpsk@bk.ru
Коды звказа на серию FC103 VLT Refrigeration Drive
Преобразователи не имеют тормозного транзистора . Панель оператора заказывается отдельно!
Мощность, кВт | Степень защиты | Фильтр ЭМС | Напряжение 3 фазы, В |  | ADAP Kool | номинальный ток, А | Код для заказа | Типовой код
1.1 | IP20 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 3 | 134F7998 | FC-103P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
1.1 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 3 | 134F7359 | FC-103P1K1T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
1.1 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 3 | 134F8687 | FC-103P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
1.1 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 3 | 134F8686 | FC-103P1K1T4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
1.1 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 3 | 134F8689 | FC-103P1K1T4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
1.1 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 3 | 134F8691 | FC-103P1K1T4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
1.1 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 3 | 134F8693 | FC-103P1K1T4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
1.1 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 3 | 134F8692 | FC-103P1K1T4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
1.5 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 4.1 | 134F8699 | FC-103P1K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
1.5 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 4.1 | 134F8700 | FC-103P1K5T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
1.5 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 4.1 | 134F8702 | FC-103P1K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
1.5 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 4.1 | 134F8701 | FC-103P1K5T4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
1.5 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 4.1 | 134F8703 | FC-103P1K5T4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
1.5 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 4.1 | 134F8704 | FC-103P1K5T4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
1.5 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 4.1 | 134F8706 | FC-103P1K5T4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
1.5 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 4.1 | 134F8705 | FC-103P1K5T4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
2.2 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 5.6 | 134F8707 | FC-103P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
2.2 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 5.6 | 134F8708 | FC-103P2K2T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
2.2 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 5.6 | 134F8710 | FC-103P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
2.2 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 5.6 | 134F8709 | FC-103P2K2T4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
2.2 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 5.6 | 134F8711 | FC-103P2K2T4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
2.2 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 5.6 | 134F8712 | FC-103P2K2T4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
2.2 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 5.6 | 134F8714 | FC-103P2K2T4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
2.2 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 5.6 | 134F8713 | FC-103P2K2T4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
3 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 7.2 | 134F8715 | FC-103P3K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
3 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 7.2 | 134F8716 | FC-103P3K0T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
3 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 7.2 | 134F8718 | FC-103P3K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
3 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 7.2 | 134F8717 | FC-103P3K0T4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
3 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 7.2 | 134F8719 | FC-103P3K0T4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
3 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 7.2 | 134F8720 | FC-103P3K0T4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
3 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 7.2 | 134F8722 | FC-103P3K0T4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
3 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 7.2 | 134F8721 | FC-103P3K0T4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
4 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 10 | 134F8723 | FC-103P4K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
4 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 10 | 134F8724 | FC-103P4K0T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
4 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 10 | 134F8726 | FC-103P4K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
4 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 10 | 134F8725 | FC-103P4K0T4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
4 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 10 | 134F8727 | FC-103P4K0T4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
4 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 10 | 134F8728 | FC-103P4K0T4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
4 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 10 | 134F8730 | FC-103P4K0T4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
4 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 10 | 134F8729 | FC-103P4K0T4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
5.5 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 13 | 134F8731 | FC-103P5K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
5.5 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 13 | 134F8732 | FC-103P5K5T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
5.5 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 13 | 134F8734 | FC-103P5K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
5.5 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 13 | 134F8733 | FC-103P5K5T4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
5.5 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 13 | 134F8735 | FC-103P5K5T4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
5.5 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 13 | 134F8736 | FC-103P5K5T4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
5.5 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 13 | 134F8738 | FC-103P5K5T4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
5.5 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 13 | 134F8737 | FC-103P5K5T4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
7.5 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 16 | 134F8739 | FC-103P7K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
7.5 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 16 | 134F8740 | FC-103P7K5T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
7.5 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 16 | 134F8742 | FC-103P7K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
7.5 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 16 | 134F8741 | FC-103P7K5T4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
7.5 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 16 | 134F8743 | FC-103P7K5T4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
7.5 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 16 | 134F8744 | FC-103P7K5T4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
7.5 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 16 | 134F8746 | FC-103P7K5T4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
7.5 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 16 | 134F8745 | FC-103P7K5T4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
11 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 24 | 134F8006 | FC-103P11KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
11 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 24 | 134F8747 | FC-103P11KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
11 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 24 | 134F8749 | FC-103P11KT4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
11 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 24 | 134F8748 | FC-103P11KT4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
11 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 24 | 134F8756 | FC-103P11KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
11 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 24 | 134F8758 | FC-103P11KT4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
11 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 24 | 134F8761 | FC-103P11KT4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
11 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 24 | 134F8762 | FC-103P11KT4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
15 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 32 | 134F8763 | FC-103P15KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
15 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 32 | 134F8764 | FC-103P15KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
15 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 32 | 134F8765 | FC-103P15KT4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
15 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 32 | 134F8766 | FC-103P15KT4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
15 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 32 | 134F8767 | FC-103P15KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
15 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 32 | 134F8768 | FC-103P15KT4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
15 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 32 | 134F8770 | FC-103P15KT4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
15 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 32 | 134F8769 | FC-103P15KT4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
18.5 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 37.5 | 134F8771 | FC-103P18KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
18.5 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 37.5 | 134F8772 | FC-103P18KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
18.5 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 37.5 | 134F8774 | FC-103P18KT4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
18.5 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 37.5 | 134F8773 | FC-103P18KT4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
18.5 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 37.5 | 134F8775 | FC-103P18KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
18.5 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 37.5 | 134F8776 | FC-103P18KT4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
18.5 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 37.5 | 134F8778 | FC-103P18KT4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
18.5 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 37.5 | 134F8777 | FC-103P18KT4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
22 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 44 | 134F8779 | FC-103P22KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
22 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 44 | 134F8780 | FC-103P22KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
22 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 44 | 134F8782 | FC-103P22KT4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
22 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 44 | 134F8781 | FC-103P22KT4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
22 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 44 | 134F8783 | FC-103P22KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
22 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 44 | 134F8784 | FC-103P22KT4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
22 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 44 | 134F8786 | FC-103P22KT4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
22 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 44 | 134F8785 | FC-103P22KT4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
30 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 61 | 134F8788 | FC-103P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
30 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 61 | 134F8789 | FC-103P30KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
30 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 61 | 134F8791 | FC-103P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
30 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 61 | 134F8790 | FC-103P30KT4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
30 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 61 | 134F8792 | FC-103P30KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
30 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 61 | 134F8793 | FC-103P30KT4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
30 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 61 | 134F8795 | FC-103P30KT4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
30 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 61 | 134F8794 | FC-103P30KT4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
37 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 73 | 134F8798 | FC-103P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
37 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 73 | 134F8799 | FC-103P37KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
37 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 73 | 134F8801 | FC-103P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
37 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 73 | 134F8800 | FC-103P37KT4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
37 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 73 | 134F8802 | FC-103P37KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
37 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 73 | 134F8803 | FC-103P37KT4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
37 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 73 | 134F8796 | FC-103P37KT4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
37 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 73 | 134F8797 | FC-103P37KT4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
45 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 90 | 134F8804 | FC-103P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
45 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 90 | 134F8805 | FC-103P45KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
45 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 90 | 134F8806 | FC-103P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
45 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 90 | 134F8807 | FC-103P45KT4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
45 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 90 | 134F8808 | FC-103P45KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
45 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 90 | 134F8809 | FC-103P45KT4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
45 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 90 | 134F8811 | FC-103P45KT4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
45 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 90 | 134F8810 | FC-103P45KT4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
55 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 106 | 134F8812 | FC-103P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
55 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 106 | 134F8813 | FC-103P55KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
55 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 106 | 134F8815 | FC-103P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
55 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 106 | 134F8814 | FC-103P55KT4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
55 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 106 | 134F8816 | FC-103P55KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
55 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 106 | 134F8817 | FC-103P55KT4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
55 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 106 | 134F8818 | FC-103P55KT4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
55 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 106 | 134F8819 | FC-103P55KT4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
75 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 147 | 134F8820 | FC-103P75KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
75 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 147 | 134F8821 | FC-103P75KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
75 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 147 | 134F8823 | FC-103P75KT4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
75 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 147 | 134F8822 | FC-103P75KT4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
75 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 147 | 134F8824 | FC-103P75KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
75 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 147 | 134F8825 | FC-103P75KT4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
75 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 147 | 134F8826 | FC-103P75KT4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
75 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 147 | 134F8827 | FC-103P75KT4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
90 | IP20 | A2 | 380 |  | нет | 177 | 134F8828 | FC-103P90KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
90 | IP20 | A1/B | 380 |  | нет | 177 | 134F8829 | FC-103P90KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
90 | IP20 | A2 | 380 |  | да | 177 | 134F8831 | FC-103P90KT4E20H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
90 | IP20 | A1/B | 380 |  | да | 177 | 134F8830 | FC-103P90KT4E20H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
90 | IP55 | A2 | 380 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | нет | 177 | 134F8832 | FC-103P90KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
90 | IP55 | A1/B | 380 |  | нет | 177 | 134F8833 | FC-103P90KT4E55H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
90 | IP55 | A2 | 380 |  | да | 177 | 134F8835 | FC-103P90KT4E55H2XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
90 | IP55 | A1/B | 380 |  | да | 177 | 134F8834 | FC-103P90KT4E55H1XXXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Номинальный ток указан для непрерывного режима работы при напряжении 380–440В, для уточнения смотрите инструкцию.
Опции
Код для заказа | Описание
130B1107 | Графическая панель оператора
130B1108 | VLT® 24 V DC Supply Option MCB 107
130B1208 | VLT® 24 V DC Supply Option MCB 107 с покрытием
130B1110 | VLT® Relay Option MCB 105
130B1210 | VLT® Relay Option MCB 105 с покрытием
130B1125 | VLT® General Purpose I/O MCB 101
130B1212 | VLT® General Purpose I/O MCB 101 с покрытием
130B1143 | VLT® Analog I/O Option MCB 109
130B1243 | VLT® Analog I/O Option MCB 109 с покрытием
130B1169 | AKD Lonworks MCA 107
130B1269 | AKD Lonworks MCA 107 с покрытием
130B1113 | Графическая панель + комплект для монтажа
130B1117 | Монтажный комплект
130B1129 | Монтажный комплект
130B1170 | Монтажный комплект